UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil

TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del  proyecto de investigación

“DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”

Autor:

Edgar Santiago Espinoza Vaca

Tutor:

Ing. Arq. Diego Hidalgo, MSc.

Riobamba-Ecuador

Año 2018

REVISIÓN

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, presentado por Edgar Santiago Espinoza Vaca y dirigida por: Ing. Arq. Diego Hernán Hidalgo Robalino.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo expuesto firman:

Ing. Arq. Diego Hidalgo MSc.				--------------------------

Director del proyecto 							Firma

PhD. Víctor  J. García					--------------------------

Miembro del tribunal							Firma

Ing. Javier Palacios MSc. 					--------------------------

Miembro del tribunal							Firma

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Yo, Ing. Arq. Diego Hernán Hidalgo Robalino, en calidad de Tutor de Tesis, cuyo tema es: “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE BIENES INMUEBLES ANTIGUOS Y PRIVADOS DESDE 1950 HASTA 2017 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, CERTIFICO; que el informe final del trabajo investigativo, ha sido revisado y corregido, razón por la cual autorizo al estudiante Edgar Santiago Espinoza Vaca para que se presenten ante el tribunal de defensa respectivo para que se lleve a cabo la sustentación de su Tesis.

Atentamente,

------------------------------------------

Ing. Arq. Diego Hidalgo, MSc.

TUTOR DE TESIS

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Graduación, corresponde exclusivamente a: Edgar Santiago Espinoza Vaca e Ing. Arq. Diego Hidalgo; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

-----------------------------------------------

Sr. Edgar Santiago Espinoza Vaca

C.I. 060394097-4

# AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi Virgen Dolorosa por su guía en cada paso y decisión en mi vida.

Agradezco a mi primo Alexis Martínez por su apoyo a lo largo de este camino, por su ayuda por ser más que un primo, un amigo, un hermano y un mentor y nunca dejarme solo.

Agradezco a mi amada Alejandra mi compañera de vida por su constante apoyo y haber depositado toda su fé en mí desde su llegada, al ser un pilar fundamental en mis incontables días y noches que sin su apoyo esto no sería posible.

Agradezco a mis padres por el apoyo, a mi hermana Nicky por jamás dejarme solo ni dejarme caer en los momentos difíciles, al igual agradezco a las bestias y a celeste por brindarme su cariño y ser mis compañeros en las incontables veladas.

Agradezco al Ing. Arq. Diego Hidalgo por ser mi tutor y brindarme su apoyo y amistad, al impartir un gran conocimiento y ayuda a lo largo del desarrollo del presente proyecto de investigación.

Agradezco a la música por las enseñanzas que me brindo y a mis hermanos de La Vie n’ Roll: Dylan, Mikael, Israel, Chip, Nico, Kupa, Geovanny y Daniel por ser los más grandes dementes que depositaron su confianza en mí en los últimos meses y por ser parte de esta historia brutal y sangrienta.

Agradezco a mis amigos de la Banda de Guerra de Ex Alumnos del Glorioso San Felipe Neri por los momentos compartidos y los consejos de la sede.

Agradezco a mis mejores amigos y hermanos de vida Andrei, Pablo y Carlos por cada palabra de apoyo y aliento.

Por último quiero agradecer a mis amigos que han estado presentes en todo este largo proceso por su apoyo y por los momentos compartidos.

# DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a mi Virgen Dolorosa por iluminar mi camino, a Alejandra por sus buenos consejos, su ayuda incondicional y por no dejarme caer en los momentos cruciales, a mis Padres Doriz Vaca y Edgar Espinoza que me apoyaron mientras todo transcurría de igual manera a mi hermana Nicky que sin sus palabras de aliento, sin su constante preocupación y apoyo nada habría sido igual y a mi familia de La Vie n’ Roll por su comprensión, apoyo, buenos consejos y sobre todo por la música.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	v

DEDICATORIA	vi

ÍNDICE DE TABLAS	ix

ÍNDICE DE FIGURAS	x

RESUMEN	xi

ABSTRACT	xii

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	OBJETIVOS	3

2.1.	Objetivo General	3

2.2.	Objetivos Específicos	3

3.	MARCO TEÓRICO	4

4.	METODOLOGÍA	8

4.1.	Precedentes	8

4.2.	Marco Teórico	9

4.3.	Levantamiento de Datos	9

4.4.	Análisis de Datos	12

4.5.	Análisis de Resultados	14

5.	RESULTADOS	14

6.	DISCUSIÓN	25

7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27

7.1.	Conclusiones	27

7.2.	Recomendaciones	29

8.	REFERENCIAS	30

9.1.	MODELOS DE FICHAS	33

Anexo 1	33

Anexo 2	34

Anexo 3	35

Anexo 4	36

Anexo 5	37

9.2.	INFORMACIÓN LEVANTADA	38

9.3.	CROQUIS BIENES INMUEBLES ANTIGUOS	96

9.4.	FÓRMULAS PARA OBTENCIÓN DEL PARAMETRO K3 MÉTODO BENEDETTI – PETRINI	104

9.5.	FOTOGRAFÍAS	106

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Técnicas Modernas de Refuerzo en Inmuebles Antiguos	5

Tabla 2: Uso, recomendaciones y restricciones para la aplicación de las técnicas de refuerzo	6

Tabla 3: Inventario Viviendas Patrimoniales de la Ciudad de Riobamba	10

Tabla 4: Resumen Bienes Inmuebles Antiguos en Estudio	15

Tabla 5: Resumen de variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificios (SNGR)	23

Tabla 6: Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Benedetti – Petrini)	24

Tabla 7: Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles	33

Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación	34

Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)	35

Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada y su valoración numérica.	36

Tabla 11: Características de los Parámetros para la cuantificación del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini.	37

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de Metodología de Investigación	8

Figura 2: Mapeo de Bienes Inmuebles Antiguos y Privados en Estudio	17

Figura 3: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Materiales)	19

Figura 4: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Patologías)	20

Figura 5: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Estado de conservación de la estructura)	21

Figura 6: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Técnica Recomendada)	22

Figura 7: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)	24

# RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolló un diagnóstico del estado actual de los bienes inmuebles antiguos y privados desde el año de 1950 hasta el 2017 dentro de la ciudad de Riobamba.

Los Ingenieros Civiles, Arquitectos y Restauradores han venido utilizando una variedad de técnicas de recuperación para el mejoramiento de las estructuras históricas, los criterios que fueron tomados en cuenta para el desarrollo de una metodología la cual consiste en la elaboración de fichas que permitan realizar una clasificación de los casos de  estudio que determinen sus tipologías arquitectónicas y estructurales, y sirvieron como una herramienta guía que permitió sugerir técnicas adecuadas para la rehabilitación de los bienes inmuebles antiguos.

Al finalizar la investigación se obtuvo como resultado una herramienta de diagnóstico, en la cual se tiene como parámetros principales de evaluación: materiales, patologías, estado de conservación de la estructura, análisis de vulnerabilidad sísmica y técnica recomendada. Siendo de esta manera ejecutable en varias disciplinas que en su posterioridad pueda ser útil en trabajos de rehabilitación de inmuebles antiguos.

En el caso particular de la ciudad de Riobamba, el escaso control en la preservación y utilización de los espacios históricos, ha contribuido a una creciente comercialización y centralización administrativa que ha creado una falta de interés en la preservación de inmuebles antiguos y un progresivo desarrollo de edificaciones modernas que alteran el carácter histórico de esta zona, lo que limita las labores de rehabilitación.

Palabras clave: Diagnóstico, Bienes inmuebles antiguos, Técnicas de rehabilitación.

# ABSTRACT

# INTRODUCCIÓN

La restauración de bienes inmuebles antiguos es una labor de intervención la cual busca ante todo la conservación del aporte cultural e histórico que se heredan a las generaciones futuras; para poder generar los criterios a considerar en dichos trabajos, es necesario realizar las investigaciones y análisis pertinentes del estado actual en el que se encuentran y así poder dar paso a una elección de técnicas, tratamientos y consideración de materiales para su aplicación.

El escaso control en la preservación y utilización de los espacios del centro histórico de la ciudad de Riobamba ha generado que los inmuebles que presentan afectaciones sean derrocados o abandonados hasta su colapso para dar paso a una edificación nueva de concreto lo que dificulta la aplicación de metodologías para la recuperación de inmuebles antiguos, hasta ahora solo ejecutadas en edificaciones de carácter religioso ya que se consideran trascendentales y de gran herencia cultural,  por lo cual  anula su práctica en inmuebles particulares, lo que aumenta la falta de interés en la preservación de los mismos y la alteración al carácter histórico y cultural de dicha zona. (Animas Rivera, 2015)

La presente investigación consiste en el desarrollo de un diagnóstico que permita conocer el estado actual de los bienes inmuebles antiguos ubicados en la ciudad de Riobamba, y registrados entre las décadas de 1950 a 1960. Periodo que fue seleccionado por ser la última etapa en la que se aplicaron técnicas y materiales tradicionales de construcción que antecedieron a la fase de transición al cambio por edificaciones de concreto.

El objetivo principal es conocer el estado actual de los bienes inmuebles antiguos sus características tanto estructural y arquitectónica que nos permita establecer la metodología adecuada para su recuperación lo cual es y debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, en el cual intervienen campos como: Ingeniería Civil, Arquitectura, Restauración de Arte, Historia y Arqueología, etc., teniendo claro este criterio no solo se deberá considerar la importancia del edificio sino también la condición actual del mismo. Se ha revisado y citado las técnicas con características no invasoras, compatibles, duraderas y de carácter reversible todo esto dependiendo del caso particular que se presente, para preservar y salvaguardar los valores intrínsecos de los inmuebles antiguos (Di Biase, 2015; Garabito López, Rodríguez Sáiz, Junco Petrement, & Garabito López, 2015; Hernández Martínez, 2015; Peña Mondragón & Lourenço, 2012; Preciado, Rodriguez, Gutierrez, & Leal, 2016).

El interés en realizar este tema de investigación se basa en la importancia de la conservación de los bienes inmuebles antiguos de la década señalada, para lo cual ha sido tomado como base de datos el inventario realizado hace más de 10 años por el Municipio de Riobamba, quienes a pesar de contar con esta valiosa información no han gestionado soluciones que impulsen la conservación de los mismos. Dicha documentación será revisada para la posterior selección de casos de estudio de rehabilitación para identificar sus características, su tipología y estado; revisión que será útil para definir el índice de vulnerabilidad sísmica a través de ciertos parámetros, la información aportada con este estudio podrá ser de gran ayuda para futuras investigaciones y aplicaciones en restauración de bienes inmuebles antiguos y su posible rehabilitación.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

- Diagnosticar el estado actual de los bienes inmuebles antiguos y privados en el ámbito estructural y arquitectónico, a través de metodologías adecuadas para su recuperación.

## Objetivos Específicos

- Revisar documentación mediante la selección de estudios de rehabilitación en inmuebles antiguos estableciendo las técnicas que se pueden aplicar en los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba.

- Identificar los inmuebles antiguos mediante el levantamiento de datos existente en el municipio de Riobamba y posteriormente mediante fichas definiendo las edificaciones a estudiar y sus características.

- Definir el índice de vulnerabilidad sísmica mediante la aplicación del método de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), identificando los problemas y dificultades que se presentan en su rehabilitación.

- Establecer el grado de restauración y/o reconstrucción que se podrá aplicar mediante el análisis de los resultados obtenidos estableciendo las especificaciones técnicas mínimas recomendadas.

# MARCO TEÓRICO

Los trabajos de rehabilitación estructural se fundamentan en aplicar técnicas constructivas que corrijan el daño local y apariencia de los elementos estructurales. El trabajo de rehabilitación consiste en un “Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad que ha disminuido o se ha perdido a causa de algún fenómeno físico como natural” (Garabito López et al., 2015).

Uno de los problemas que se ha venido presentando en la aplicación de las técnicas  y métodos de rehabilitación es la falta de experiencia y conocimiento para determinar si son efectivas, durables y compatibles con los materiales y con su estructura original (debido a que la  mayoría de los edificios que forman parte de los inmuebles han sido construidos sin ningún tipo de refuerzo, solamente concebidos para soportar su propio peso.), elementos que certificarían el éxito en la rehabilitación ya que los conocimientos sobre la construcción se han venido transmitiendo de generación en generación y basados en la prueba y error (López García, 2012; Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

Estas técnicas se deberían utilizar cuando otros materiales usados en rehabilitación no proporcionen el nivel de refuerzo deseado. Sin embargo, el uso de cualquier técnica de refuerzo necesita ser acompañada de un estudio detallado sobre los posibles efectos en la estructura y materiales originales (Tamez & Aguilar, 2016).

La Tabla 1 muestra una recopilación de algunas técnicas de refuerzo modernas utilizadas; sin embargo, debe recalcarse que el hecho de que se hayan utilizado no quiere decir que sean las soluciones más adecuadas o efectivas para un problema en particular.

Tabla 1: Técnicas Modernas de Refuerzo en Inmuebles Antiguos

| Técnica | Descripción |
| --- | --- |
| Anclaje | El anclaje de un elemento, mediante barras o cables de acero, ayuda a mejorar la estabilidad de la estructura o impedir deformaciones excesivas. |
| Costuras Armadas | Esta técnica se basa en la realización de vacíos en los elementos a reforzar, en donde se introducen barras de metal (acero inoxidable, titanio, etc.), las cuales son después recubiertas, generalmente con mortero. Esta técnica no es muy recomendable ya que es altamente invasora y no es reversible. |
| Encamisados de Concreto | Cuando se presente grandes esfuerzos de compresión, una deformación lateral o se requiera mejorar la continuidad de los elementos, se puede construir una estructura de concreto armado que recubra al elemento original. Se recomienda que, para obtener un trabajo eficiente de los elementos de concreto, éstos se deben colocar a ambos lados del muro, así como que tengan una buena conexión entre ellos. Esta técnica se recomienda principalmente para reforzar cimentaciones, ya que es altamente invasora, pues al recubrir el elemento original se pierde parte de la identidad arquitectónica del inmueble. Obviamente, esta técnica no se puede aplicar cuando el elemento contenga pinturas murales u otro tipo de adorno arquitectónico o artístico. |
| Inyección | Esta técnica consiste en inyectar mortero o resinas epóxicas a través de grietas o agujeros previamente realizados, para rellenar las cavidades y vacíos al interior de los elementos tratados; así como para rellenar grietas. Esto permite mejorar las características mecánicas del material. Sin embargo, esta técnica no es reversible y debería realizarse con materiales que hayan mostrado su compatibilidad con los materiales originales, como el mortero de cal y arena |
| Refuerzo Externo | La aplicación de refuerzo en las caras externas de los elementos utilizando material de alto rendimiento (como son las FRP, mallas de acero, polímeros, etc.) permite incrementar su capacidad. Este refuerzo se une con el elemento original mediante resinas epóxicas, morteros o pegamentos. |

Fuente: (Peña Mondragón & Lourenço, 2012)

Los materiales utilizados en la rehabilitación de inmuebles deben respetar los principios de restauración, ya que se tiene algunos parámetros a considerar dentro de cada técnica como son los presentados en la Tabla 2, en forma particular el principio de durabilidad y compatibilidad (tanto química, como física y mecánica) con los materiales originales.

Tabla 2: Uso, recomendaciones y restricciones para la aplicación de las técnicas de refuerzo

| Técnica | Uso | Recomendación | Restricción |
| --- | --- | --- | --- |
| Anclaje | Cubiertas, techos, muros | Mejora la estabilidad de la estructura. Impedir deformaciones excesivas | Perturbación visual Corrosión del acero |
| Costuras Armadas | Muros | Aumenta su capacidad a la tracción Mejora la capacidad portante | Peligro de corrosión Cambia las características mecánicas de los elementos |
| Encamisados de Concreto | Muros, columnas, cimentaciones | Aumenta su capacidad a compresión | Alta invasión en los elementos Técnica irreversible |
| Inyección | Mampostería, muros, reparación de grietas | Reforzamientos Mejora la resistencia a compresión | Sensibilidad a la temperatura Dificultad en curado Compatibilidad de las características físicas, químicas y mecánicas |
| Refuerzo Externo | Muros, columnas | Mejora el comportamiento sísmico de las estructuras Conexiones eficaces de muros | Intrusión visual Aumento de la masa de los elementos |

Fuentes: (Aragón Fitera & Freire Tellado, 2012; Geotecnia y Cimientos S.A., 2010; Monjo Carrió & Maldonado Ramos, 2001)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Una característica de los inmuebles antiguos tanto públicos como privados es que utilizan “la mampostería, que es la combinación de una unidad en estado natural o labrada con formas cuadradas o rectangulares de piedra, barro natural u horneado, en combinación con un cementante de diferentes materiales”, detalle que también resulta ser puntual para la toma de decisiones en una rehabilitación posterior a su diagnóstico (Preciado et al., 2016).

Es necesario proteger los inmuebles antiguos ante riesgos naturales y generados por el hombre desde una perspectiva de ingeniería sensibilizada y orientada hacia la vulnerabilidad que cada inmueble va presentando con el pasar del tiempo (Hernández Martínez, 2015).

Para la protección y para un análisis de vulnerabilidad sísmica de estos inmuebles es necesario realizar un estudio que busque entender el proceso de construcción del edificio y los materiales usados en su concepción como los implementados en restauraciones por daños y remodelaciones, parámetros que se consideran en el método de La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011).

Teniendo en cuenta que la vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de las estructuras, además según la ley de causa-efecto es una característica de comportamiento propio de los inmuebles; la cual no solo depende del sistema estructural sino también de elementos estructurales y no estructurales, tipo de cubierta, tipo de paredes, configuración en plata y elevación entre otros, estos parámetros son los que considera el Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini), el cual se desarrollo específicamente para edificaciones de mampostería y hormigón; haciendo énfasis en las primeras debido a su alto riesgo sísmico (Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga, Sarria Sirias, & Maltez Montiel, 2002; Rivera, 2010).

Esta información mecánica y dinámica experimental en conjunto con el diagnóstico de la estructura, análisis histórico del edificio y la amenaza sísmica resultan de gran utilidad para determinar si el edificio será rehabilitado o reforzado.

# METODOLOGÍA

La metodología que se usará en el proyecto de investigación se muestra en la Figura 1, la misma detalla un esquema general de la propuesta.

Figura 1: Esquema de Metodología de Investigación

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

## Precedentes

Revisión de Casos de Estudio

Al considerar los respaldos bibliográficos se da la necesidad de registrar la información para facilitar la toma de decisiones en el análisis de los inmuebles antiguos, así como para la evaluación de técnicas de materiales de construcción utilizados, por lo que se debe considerar la información histórica, la información recopilada para el proyecto, el diagnóstico, el estado actual de la estructura del inmueble, la evaluación de la seguridad y la intervención debe ser registrada.

## Marco Teórico

Establecer un marco teórico referencial

Realizar una recopilación de información necesaria para responder al problema de investigación, y poder generar un marco argumental de cada uno de los pasos seguidos en la presente investigación al igual que los fundamentos que se consideraron para la elaboración de las fichas aplicadas en los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba.

Técnicas de Rehabilitación

Observando las características de los inmuebles antiguos de la cuidad de Riobamba se podrá diagnosticar el tipo de material adecuado o metodología que se deberá seguir para una rehabilitación de las estructuras y brindar una evaluación de las técnicas modernas existentes.

## Levantamiento de Datos

Verificación de información inventariada de los bienes inmuebles a investigar

Al momento se cuenta con un inventario de las diferentes Viviendas Patrimoniales y Antiguas de la Ciudad de Riobamba, la misma que está separada por épocas las cuales datan desde años anteriores a 1900 y abarcan el mayor número de inmuebles hasta la actualidad 2017.

Tabla 3: Inventario Viviendas Patrimoniales de la Ciudad de Riobamba

| VIVIENDAS PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Época |  | N° de Viviendas |  | Edificaciones Representativas de la Época | Estilos Arquitectónicos | Materiales de la Época | % por época |
| Antes de 1900 | 50 |  | Padres Redentoristas (1800), Comunidad Madres Conceptas (1889-1927), Jesuitas-Colegio San Felipe Neri (1836), Curia (1800), Municipio de Riobamba |  | Neoclásico, Ecléctico, Historista, Tradicional | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera | 11,16 |
| 1900 | 68 |  | Comunidad de las Madres de la Caridad, Colegio Riobamba |  | Neoclásico, Ecléctico, Historista, Tradicional | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc | 15,18 |
| 1910 | 42 |  | Iglesia de San Alfonso, Colegio Maldonado, Plaza Roja, Hermanas de la Caridad |  | Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Nórtico | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc | 9,38 |
| 1920 | 99 |  | Bellavista, La Trinidad, Colegio Carlos Cisneros, Empresa de Ferrocarril, Parque Maldonado, Comunidad Marianitas, Comunidad Franciscanas |  | Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Nórtico, Neogótico | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc | 22,10 |
| 1930 | 96 |  | Comunidad Jesuitas, Radio Bonita, FEDEBAR, SRI, Comercial Brito, Iglesia La Dolorosa |  | Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc | 21,43 |
| 1940 | 61 |  | Sindicato de Choferes, Cooperativa de Educadores de Chimborazo, Iglesia y Convento Las Carmelitas, Cámara de la Pequeña Industria de Chimborazo |  | Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc | 13,62 |
| 1950 | 31 |  | Colegio María Auxiliadora, Banco de Fomento, IESS |  | Neoclásico, Ecléctico, Tradicional, Modernista | Adobe, Ladrillo, Teja, Madera, Bahareque, Cancagua, Zinc, Hormigón | 6,92 |
| 1960 | 1 |  |  |  | Modernista | Ladrillo, Teja, Madera, Zinc, Hormigón | 0,22 |

Fuente: Departamento de Patrimonio de la Ciudad de Riobamba

El inventario con el que cuenta el Departamento de Patrimonio se realizó en el año 2007 teniendo 10 años de diferencia con la presente investigación, en este periodo de holgura se han ido perdiendo diferentes bienes inmuebles no solo por su derrocamiento sino también por su descuido a la intemperie perdiendo así una cantidad considerable de las antes mencionadas.

Para verificar la información se aplicará la Tabla 7: Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles (Ver Anexo 1), la cual se denominó como Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles, dentro del cual se recopilará la información de los mismos dentro del periodo establecido, los criterios de evaluación aplicados en la ficha descrita son de carácter social, legal y una breve descripción del estado de conservación de los diferentes bienes a estudiar; actualmente solo contamos con 15 bienes inmuebles de esta época.

Otra de las herramientas que se usará para recolección de información será la Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación (Ver Anexo 2), como punto de partida se tiene la breve descripción que se presentó en la Tabla 7, para dar paso a los criterios tomados en estudio en la Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, donde se considera un análisis de los componentes de la edificación sus afectaciones y el estado de los mismos.

Mapeo de las edificaciones en estudio

Se situará a los diferentes bienes inmuebles antiguos de la década de 1950 a 1960 en las zonas en donde están ubicados dentro de la ciudad de Riobamba; mediante el levantamiento de datos el cual contará con la información necesaria, requerida para poder generar un mapeo adecuado y característico de cada inmueble, aprovechando hitos urbanos como referencia y sectores populares en la ciudad.

## Análisis de Datos

Clasificación por Tipología

Se generará una clasificación de cada inmueble antiguo dependiendo de su tipología ya sea de carácter estructural como arquitectónico que se presentan al momento de la evaluación.

Análisis de Vulnerabilidad del Inmueble (SNGR)

Se establecerá una base de datos con las características de afectación presentados durante la vida útil de los inmuebles basándonos en el modelo propuesto por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador (SNGR), la misma que cuenta con diez parámetros de evaluación y se detalla en la Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR) (Ver Anexo 3), mediante la cual se asociará el daño estimado de cada estructura con la vulnerabilidad dependiendo de su configuración geométrica, su variación en elevación y en planta (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011).

La calificación cuenta con tres rangos de puntuación de vulnerabilidad:

- Entre 0 y 33 como vulnerabilidad baja.

- Entre 34 y 63 vulnerabilidad media.

- Mayores de 63 vulnerabilidad alta.

Análisis de Vulnerabilidad del Inmueble (Benedetti - Petrini)

Como se ha observado, la evaluación de vulnerabilidad sísmica no es única y se cuenta con algunos métodos o parámetros para su evaluación, tales razones han dado paso a la aplicación del Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini), identificando parámetros importantes los cuales controlan el daño causado en las edificaciones al momentos de un sismo, el método en mención cuenta con once parámetros de evaluación, que se detallan en la Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Ver Anexo 4), considerando varios aspectos los cuales juegan un papel importante al momento de evaluar las edificaciones como son: la configuración en planta y elevación, elementos estructurales, elementos no estructurales, estado de conservación, tipo de cubierta y calidad de los materiales. Se podrá establecer el grado de afectación que han sufrido los diferentes bienes inmuebles durante su vida útil (Benedetti, Benzoni, & Parisi, 1988; Benedetti & Petrini, 1984; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002).

La calificación de cada parámetro esta dada por una escala de valores definidos de acuerdo a las clases A, B, C y D, siendo el más optimo A y el más dañino D; los detalles a considerar para selección de las clases están definidos en la Tabla 11: Características de los Parámetros para la cuantificación del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini. (Ver Anexo 5), cada clase cuenta con sus correspondientes factores Ki, el mismo que considera la condición de calidad de cada uno; el valor numérico varía de 0 a 45, de la igual manera son afectados por el coeficiente de peso Wi, el cual se encuentra entre 0,25 y 1,25, reflejando la importancia de cada uno de los parámetros (Benedetti, Benzoni, & Parisi, 1988; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002).

Tomando como referencia los expuesto por Reyes Loáisiga et al.,(2002). El índice de calificación se define por una escala continua entre 0 y 382,5 que es el valor máximo posible, este se divide para 3,825 para obtener el índice de vulnerabilidad normalizado en un rango que va de 0 < Iv < 100; cuenta con tres rangos de puntuación:

- Iv < 15% Vulnerabilidad baja.

- 15% ≤ Iv < 35% Vulnerabilidad media.

- Iv ≥ 35% Vulnerabilidad alta.

## Análisis de Resultados

Resultados

Como resultados se obtendrá un diagnóstico de los diferentes inmuebles antiguos de la época de 1950 y 1960, tanto en el ámbito estructural como arquitectónico. Además se podrá recomendar una técnica de rehabilitación que considere las dificultades técnicas que se podrían presentar en la solución estructural la cual está orientada a los materiales de la propuesta basándonos en el Tabla 1 y Tabla 2.

Discusión

Se comparará los resultados obtenidos en esta investigación para relacionar sus indicadores entre sí, así como con investigaciones anteriores para resaltar las diferencias más importantes.

Conclusiones

Podremos indicar como se respondió la pregunta de investigación y si se logró cumplir los objetivos planteados o no.

# RESULTADOS

La presente investigación plantea un diagnóstico del estado actual de los bienes inmuebles antiguos de carácter privado, actualmente solo se cuenta con 15 bienes privados de esta época, y 4 públicos, los mismos que no han sido evaluados debido al régimen de propiedad en el que se encuentran ya que corre por parte del estado y de las entidades encargadas de ellos, la Tabla 4 presenta un resumen de todos los bienes inmuebles de la década en estudio con la información principal de cada uno y con el código de investigación denominado Evaluación de Bienes Inmuebles Antiguos (EBIA).

Tabla 4: Resumen Bienes Inmuebles Antiguos en Estudio

| N° | Nombre | Código Investigación | Ubicación | Propietario | Fecha de Construcción | Respaldo Fotográfico Completo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Residencia | EBIA-01 | Espejo entre Junín y Argentinos | Particular | 1950 | - |  |
| 2 | Residencia | EBIA-02 | Argentinos y Espejo, esq. | Particular | 1950 | X |  |
| 3 | Residencia | EBIA-03 | Velasco y Orozco | Particular | 1950 | X |  |
| 4 | Jardín General Lavalle | EBIA-04 | España y Veloz | Público | 1950 | No | No entra en el estudio al ser un bien inmueble público |
| 5 | Residencia | EBIA-05 | Veloz y España, esq. | Particular | 1950 | - |  |
| 6 | Residencia | EBIA-06 | Veloz y Tarqui. esq. | Particular | 1950 | X |  |
| 7 | Banco Nacional de Fomento | EBIA-07 | Primera Constituyente y 5 de Junio | Estatal | 1955-1960 | No | No entra en el estudio al ser un bien inmueble público |
| 8 | Residencia | EBIA-08 | Guayaquil entre Carabobo y Rocafuerte | Particular | 1950 | - |  |
| 9 | Residencia | EBIA-09 | Guayaquil y García Moreno, esq. | Particular | 1950 | X |  |
| 10 | Residencia | EBIA-10 | 10 de Agosto entre García Moreno y Pichincha | Particular | 1950-1960 | X |  |
| 11 | Residencia | EBIA-11 | Pichincha y Guayaquil, esq. | Particular | 1955-1960 | - |  |
| 12 | Residencia | EBIA-12 | Benalcazar y Guayaquil | Particular | 1950 | X |  |
| 13 | Residencia | EBIA-13 | Velasco entre 10 de Agosto y Guayaquil | Particular | 1950 | - |  |
| 14 | Colegio María Auxiliadora | EBIA-14 | 5 de Junio, Guayaquil, Tarqui y Olmedo | Público | 1950 | No | No entra en el estudio al ser un bien inmueble público |
| 15 | Residencia | EBIA-15 | Larrea entre Guayaquil y Olmedo | Particular | 1950 | X |  |
| 16 | Residencia | EBIA-16 | Olmedo entre García Moreno y Pichicha | Particular | 1950 | - |  |
| 17 | Residencia | EBIA-17 | Olmedo y Carabobo | Particular | 1950 | - |  |
| 18 | Edificio-Residencia | EBIA-18 | 5 de Junio y Olmedo | Particular | 1960 | - |  |
| 19 | Dirección de Sistema de Pensiones IEES | EBIA-19 | Av. Unidad Nacional | Estatal | 1950 | No | No entra en el estudio al ser un bien inmueble público |

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Dentro del denominado centro histórico de la ciudad de Riobamba se ha podido  identificar el lugar y localización de cada uno de los Bienes Inmuebles en estudio, como se demuestra en la figura 2, diferenciando su ubicación mediante un código de colores, calles, hitos urbanos, sectores populares y lugares referenciales.

Figura 2: Mapeo de Bienes Inmuebles Antiguos y Privados en Estudio

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Mediante el levantamiento realizado en los diferentes bienes inmuebles antiguos de la ciudad de Riobamba se logró verificar los parámetros establecidos en los modelos de fichas.

Para presentar una estimación del conjunto de datos en estudio se ha visto factible organizar de manera gráfica los resultados obtenidos, teniendo los parámetros principales que se han evaluado como son: materiales, patologías, estado de conservación de la estructura, técnica recomendada y análisis de vulnerabilidad sísmica.

Para poder generar una rehabilitación de elementos estructurales es de suma importancia conocer los materiales con los que están concebidos, para así corregir el daño local y la apariencia de los mismos conservando su originalidad en caso de darse una intervención (Garabito López et al., 2015; López García, 2012; Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

En la figura 3, se muestra los diferentes materiales predominantes en la estructura de cada uno de los bienes inmuebles.

Figura 3: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Materiales)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Debido a la época de su concepción se estima que en todos los casos la cimentación es de piedra, dentro de los muros y paredes los materiales predominantes son el ladrillo y el adobe, tanto columnas, vigas y las escaleras son de madera.

Para brindar un diagnóstico adecuado del estado de un bien inmueble es necesario conocer los daños que han afectado y deteriorado la estructura identificando los elementos que conforman la configuración estructural (vigas, columnas, muros, etc.) y conocer si están comprometidos por alguna afectación en específico (López García, 2012).

En la figura 4, se presentan los daños que han sufrido los bienes inmuebles dentro de su configuración estructural.

Figura 4: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Patologías)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Predominando afecciones como: la humedad, apolillado, fisuras y flexión dentro de los elementos destacados. Siendo el más común la humedad presente en todos los elementos y las fisuras como patología predominante en vigas y columnas.

Conociendo cuáles son las afectaciones que han tenido cada uno de los elementos de la configuración estructural o arquitectónica nos permite emitir un criterio del estado de conservación mismo que nos ayuda para determinar los parámetros que intervendrán al momento de su proceso de reconstrucción y recuperación (Tamez & Aguilar, 2016).

Dentro de la figura 5, muestra la escala mediante la cual se clasifica el estado de conservación de los elementos estructurales.

Figura 5: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Estado de conservación de la estructura)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Mediante una revisión fotográfica y observación directa creando un criterio de cómo es la realidad de cada uno de los elementos de los bienes en estudio, los cuales en su mayoría se encuentran en estado regular.

Cualquier técnica aplicada para la rehabilitación de bienes inmuebles debe respetar los principios de restauración ser poco invasores y hasta cierto punto reversibles, también se debe acompañar todos los criterios considerados con un estudio detallado de si se dará un cambio a la originalidad de sus componentes, respetando y asegurando que serán compatibles y duraderos (Peña Mondragón & Lourenço, 2012).

La figura 6 da a conocer los diferentes elementos a los a que se sugirió una técnica en particular de manera subjetiva para poder ser reforzados.

Figura 6: Modelo de Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación, (Parámetro: Técnica Recomendada)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Las intervenciones más recomendadas en este caso han sido el encamisado de concreto y el refuerzo externo los cuales se aplicaran a elementos como la cimentación, muros y paredes por ser poco invasivos para algunos de ellos, cabe recalcar que no son las únicas técnicas sugeridas.

Al aplicar el modelo propuesto por el SNGR; las características particulares de cada estructura se detallan en el resumen en la Tabla 5, donde las estructuras presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media y baja

Tabla 5: Resumen de variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificios (SNGR)

| Estructura No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Estructural (Describe la tipología estructural predominante en la edificación) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Tipo de Material en Paredes (Describe el material predominante utilizado en las paredes divisoras de la edificación) | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Tipo de Cubierta (Describe el tipo de material utilizado como sistema de cubierta en la edificación) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Sistema de Entrepiso (Describe el tipo de material utilizado para el sistema de pisos diferentes a la cubierta) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Número de Pisos (Se considera el número de pisos como una variable de vulnerabilidad debido a que su altura incide en su comportamiento) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Año de Construcción (Permite tener una idea de la posible aplicación de criterios de diseño de defensa contra la amenaza) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Estado de Conservación (El grado de deterioro influye en la vulnerabilidad de la edificación) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Características de suelo bajo la edificación (El tipo de terreno influye bajo las características de la vulnerabilidad física) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topografía del Sitio (La topografía del sitio de construcción de la edificación indica posibles debilidades frente a la amenaza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forma de construcción (La presencia de la irregularidad en la edificación genera vulnerabilidades) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Indicador de Vulnerabilidad | 41 | 40 | 36 | 36 | 47 | 51 | 32 | 31 | 26 | 37 | 37 | 42 | 37 | 40 | 22 |
| Rango de Vulnerabilidad - Baja (B),Media (M),Alta (A) | M | M | M | M | M | M | B | B | B | M | M | M | M | M | B |
| Estructura de Mayor Vulnerabilidad Sísmica | Bien Inmueble N° 6 (EBIA-08) 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura de Menor Vulnerabilidad Sísmica | Bien Inmueble N° 15 (EBIA-17) 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio de Vulnerabilidad Sísmica en las estructuras | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Para brindar una recuperación completa de los bienes inmuebles antiguos es necesario que estén listos para resistir un evento sísmico, para ello es necesario realizar un análisis el cual busque entender los métodos de construcción y materiales en la concepción y los implementados en restauraciones, este análisis nos brinda las características para considerar su vulnerabilidad ante estos sucesos naturales (Hernández Martínez, 2015).

En la figura 7, se describe la tipología estructural de vulnerabilidad predominante de los bienes inmuebles que se tomaron dentro de la investigación, este parámetro da a conocer el rango de afectación en el cual se han clasificado de acuerdo a sus características.

Figura 7: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Los bienes inmuebles se encuentran en su mayoría edificados por Estructuras de paredes portantes y en un porcentaje menor estructuras de hormigón armado y de madera.

La mayor parte de estructuras son medianamente vulnerables ante un sismo; de igual manera la época de construcción de los bienes en estudio aumentan considerablemente su vulnerabilidad ante fenómenos sísmicos debido a que en dicha etapa la mayoría de estructuras se concebían para resistir su peso propio.

Al momento de aplicar el Método de Índice de Vulnerabilidad (Benedetti - Petrini); se ha dado una nueva forma de evaluación a las características particulares de cada edificación, las cuales se detallan en el resumen en la Tabla 6: Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Benedetti – Petrini), donde las estructuras presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media y alta, a comparación del método anterior.

Tabla 6: Resumen del Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada (Benedetti – Petrini)

|  | W1= | 1 | W2= | 0,3 | W3= | 1,5 | W4= | 1 | W5= | 1 | W6= | 0,5 | W7= | 1 | W8= | 0,3 | W9= | 1 | W10= | 0,3 | W11= | 1 | Índice de Vulnerabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INMUEBLE | 1. Organización del Sistema Resistente | K1 | 2. Calidad del Sistema Resistente | K2 | 3. Resistencia Convencional | K3 | 4. Posición del edificio y cimentación | K4 | 5. Diafragmas horizontales | K5 | 6. Configuración en planta | K6 | 7. Configuración en elevación | K7 | 8. Separación máxima entre muros | K8 | 9. Tipo de Cubierta | K9 | 10. Elementos no estructurales | K10 | 11. Estado de Conservación | K11 |  | Índice de Vulnerabilidad Sísmica | Índice de Vulnerabilidad Sísmica (%) | Rango de Vulnerabilidad Sísmica |
| 1 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | D | 45 | C | 25 | C | 25 | B | 5 | B | 15 | A | 0 | B | 5 |  | 201,25 | 52,61 | Alta |
| 2 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | D | 45 | A | 0 | C | 25 | A | 0 | C | 25 | B | 0 | A | 0 |  | 192,5 | 50,33 | Alta |
| 3 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | B | 5 | B | 5 | C | 25 | B | 5 | A | 0 | B | 0 | A | 0 |  | 131,25 | 34,31 | Media |
| 4 | C | 20 | B | 5 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | B | 5 | C | 25 | D | 45 | B | 15 | B | 0 | B | 5 |  | 166,25 | 43,46 | Alta |
| 5 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | A | 0 | C | 25 | C | 25 | C | 25 | B | 0 | C | 25 |  | 193,75 | 50,65 | Alta |
| 6 | D | 45 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | D | 45 | D | 45 | C | 25 | D | 45 | B | 0 | D | 45 |  | 301,25 | 78,76 | Alta |
| 7 | B | 5 | B | 5 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | C | 25 | C | 25 | C | 25 | B | 15 | B | 0 | A | 0 |  | 151,25 | 39,54 | Alta |
| 8 | B | 5 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | C | 25 | C | 25 | D | 45 | B | 15 | B | 0 | A | 0 |  | 161,25 | 42,16 | Alta |
| 9 | B | 5 | B | 5 | D | 45 | B | 5 | B | 5 | C | 25 | B | 5 | C | 25 | A | 0 | B | 0 | A | 0 |  | 106,25 | 27,78 | Media |
| 10 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | C | 25 | C | 25 | A | 0 | B | 15 | B | 0 | B | 5 |  | 170 | 44,44 | Alta |
| 11 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | C | 25 | C | 25 | A | 0 | C | 25 | A | 0 | B | 5 |  | 180 | 47,06 | Alta |
| 12 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | D | 45 | C | 25 | C | 25 | B | 15 | B | 0 | B | 5 |  | 186,25 | 48,69 | Alta |
| 13 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | C | 15 | B | 5 | C | 25 | C | 25 | C | 25 | B | 0 | B | 5 |  | 176,25 | 46,08 | Alta |
| 14 | C | 20 | C | 25 | D | 45 | B | 5 | D | 45 | B | 5 | C | 25 | A | 0 | C | 25 | B | 0 | B | 5 |  | 200 | 52,29 | Alta |
| 15 | B | 5 | B | 5 | D | 45 | B | 5 | B | 5 | B | 5 | B | 5 | A | 0 | A | 0 | B | 0 | B | 5 |  | 95 | 24,84 | Media |

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

El método de vulnerabilidad sísmica de Benedetti – Petrini permite tener un panorama muchos más claro del estado de afectación de cada inmueble, ya esta metodología esta enfocada de una manera particular hacia edificaciones de mampostería como lo son gran parte de los bienes inmuebles antiguos;  si se desea implementar una posible rehabilitación de los mismos debe garantizar su supervivencia ante un evento de esta magnitud, se destaca que  el diseño y los materiales con los que se concibieron los inmuebles no preveían eventos sísmicos (Reyes Loáisiga et al., 2002).

# DISCUSIÓN

La rehabilitación de los bienes inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba, es un tema en discusión que ha venido tomando gran importancia en los últimos años, ya que al ser esta la denominada “ciudad de las primicias” cuenta con varias construcciones de carácter antiguo tomadas en cuenta desde el año 1950, las cuales han sido segregadas de varios estudios previos por cuanto no son edificaciones del ámbito religioso, pero no por ello menos importante.

La presente investigación recomienda un diagnóstico del estado actual de dichos inmuebles que sirva como herramienta para quienes ejecuten una rehabilitación, cualquiera que sea el protagonista tendrá un punto de partida referencial para generar nuevas investigaciones.

Varias investigaciones antes realizadas por autores como Garabito López et al., (2015); Hernández Martínez, (2015); Peña Mondragón & Lourenço, (2012); Preciado, (2016), mencionan ciertos parámetros a tomar en cuenta para poder realizar el diagnóstico previo a una rehabilitación que no resulta ser completa puesto que no contemplan toda la gama de materiales utilizadas en esa época, y que influyen en la toma de la decision con respecto al criterio de estado de conservacion de todo el bien inmueble las mismas que incluyen caracteristicas arquitectónicas y estructurales.

Además de realizar un análisis de vulnerabilidad por separado; debido a que los parámetros evaluados por el método del Índice de Vulnerabilidad expuesto por  Benedetti & Petrini, (1984); son muy similares a los del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se destaca que los detalles particulares de los mismos son aquellos que llaman la atención y generan inquietud ante la urgencia de un replanteamiento de las herramientas ejecutadas por las entidades estatales hacia bienes inmuebles de estas caracterizas y el trato especial y minucioso que deben tener al momento de hablar de vulnerabilidad sísmica; ya que si se aplica un método subjetivo como lo es el SNGR se pierde algunos parámetros específicos y necesarios para contar con una evaluación un poco más acertada como lo es Benedetti – Petrini con su análisis de características de materiales y sistema constructivo, razones indispensables al momento de un análisis de este tipo.

La diferencia del presente trabajo de investigación en comparación con los anteriores radica en una compilación de datos, en donde se incluye a todos los materiales utilizados en la construcción del inmueble, el valor histórico, la vulnerabilidad y un detalle de alteraciones de cada uno que permitan conocer el estado actual y verdadero; este estudio analiza cada uno de los componentes de una edificación como la estructura, la fachada, el estado de los pisos y de la cubierta sin discriminaciones, que le otorgan a la herramienta de diagnóstico caracteristicas como eficacia, eficiencia y minuciedad con los detalles.

El propósito de generar una herramienta como lo es el diagnóstico actual de los inmuebles da paso a una futura formulación de una metodología que vaya acorde con las necesidades de cada uno de los inmuebles que permita su conservación y guarde su importancia dentro de la ciudad.

Las principales limitaciones del trabajo investigativo comprenden:

- Un banco de datos incompleto y no actualizado a cargo del departamento de Patrimonio del Municipio Autónomo Descentralizado de Riobamba.

- La falta de una cultura de conservación patrimonial por parte de los ciudadanos Riobambeños.

- El nivel socio económico de la población y en específico de los propietarios de los bienes inmuebles antiguos a ser diagnosticados.

- El déficit de las herramientas generadas por las entidades estatales para este tipo 5de edificaciones en particular.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

La evaluación realizada a los bienes inmuebles antiguos y privados tanto en el ámbito estructural como en arquitectónico nos ha permitido sugerir una metodología adecuada para su recuperación, la metodología planteada en el presente estudio consiste en la evaluación de los materiales, patologías, estado de conservación y nivel de intervención a los que han sido sometidos cada uno de los inmuebles, generando un diagnóstico completo.

La revisión de la documentación obtenida ha permitido seleccionar algunas técnicas de rehabilitación compatible y duradera con la composición original de los bienes inmuebles antiguos, cada una de ella debe ir acompañado de un estudio previo y detallado sobre las consecuencias de su aplicación.

Para la identificación de inmuebles antiguos en la ciudad de Riobamba se toma como punto de partida el inventario realizado en el año 2007, lo cual ha permitido hacer un nuevo levantamiento de datos con la ayuda de fichas que caracterizan las edificaciones a estudiar.

Una vez actualizados los datos de los inmuebles antiguos a estudiar se define el índice de vulnerabilidad sísmica mediante la aplicación del método de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Método de Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini; en función de los resultados se concluye que los bienes inmuebles se encuentren en un rango entre bajo y medianamente vulnerables ante una amenaza sísmica según la SNGR y en un rango de vulnerabilidad medio y alto en el Método de Benedetti – Petrini; teniendo como condiciónate que el método de Benedetti – Petrini analiza de una manera minuciosa parámetros como características de materiales y sistema constructivo, a diferencia del método de SNGR el cual analiza estos parámetros de forma más subjetiva y superficial, debido a estos detalles existe la variación en sus respuestas; lo que indica que se debe analizar de una manera más detallada los parámetros dentro de cada método acorde a las necesidades.

Se establece que el grado de restauración y/o reconstrucción depende del estado de conservación de los bienes inmuebles y esto debe ir de la mano con la técnica recomendada, ya que es un condicionante debido a las ventajas y desventajas que cada una de ellas presenta ante las diferentes características de las estructuras, debido a estos parámetros uno de los bienes inmuebles en nuestro estudio no se encuentra en condiciones para poder ser restaurado.

## Recomendaciones

Es recomendable que exista mayor interés por parte de las entidades encargadas del patrimonio de la ciudad en crear un vínculo con los propietarios para generar mayor interés e importancia sobre las metodologías de recuperación para la conservación de los bienes inmuebles antiguos.

Se recomienda una selección minuciosa de información al momento de generar nuevas investigaciones, ya que los estudios de rehabilitación, reconstrucción y restauración son enfocados a situaciones y características específicas y no todas las edificaciones se encuentran en las mismas condiciones.

Es recomendable realizar un inventario actualizado con los bienes y muebles antiguos existentes y con los que han sido derrocados o abandonados para tener un panorama más claro de la situación actual de los mismos en la ciudad de Riobamba.

Se recomienda generar un estudio para analizar la razón por la cual se da una variación tan notable al momento de aplicar los parámetros que evalúan tanto el  Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini, y poder identificar las características particulares que han generado conflicto al momento de su aplicación e interpretación.

Es aconsejable evaluar el grado de invasión de las técnicas para rehabilitación, reconstrucción y restauración de los bienes inmuebles antiguos y así tener en cuenta el nivel de cambio que sufriría la estructura actual.

# REFERENCIAS

Animas Rivera, H. (2015). Dinámica multidisciplinaria de los factores que influyen en la preservación de los edificios patrimoniales. Convergencias Del Diseño y de La Construccion IV, (July).

Aragón Fitera, J., & Freire Tellado, M. (2012). Rehabilitación del patrimonio como futuro de la profesión: un caso práctico. Congreso Nacional de La Ingeniería Civil - Valencia, (978-84-380-0452-4), 1–14. Retrieved from http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15774/Artículo - Congreso de Ingeniería Civil_2012.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Benedetti, D., Benzoni, G., & Parisi, M. A. (1988). Criteria for investment decisions a n d risk management, 16 (March 1986), 183–201.

Benedetti, D., & Petrini, V. (1984). Sulla vulnerabilitá sismica di edifici in muratura: Proposte di un metodo di valutazione. L’industria delle Construzioni, 149, 66-74.

Carpeta Peña, E. L. (2014). Determinación del Indicie de Vulnerabilidad Sísmica de Siete Viviendas Mediante Cuatro Metodologías en la Ciudad de Bogotá.

Di Biase, C. (2015). La Carta de Venecia: cincuenta años después. Loggia, Arquitectura & Restauración. Retrieved from http://polipapers.upv.es/index.php/loggia/article/view/3947

Garabito López, J., Rodríguez Sáiz, Á., Junco Petrement, C., & Garabito López, J. C. (2015). Intervenciones en cubiertas históricas de madera: ¿Restaurar o reconstruir? = Intervention in historical timber roofs: Restore or rebuild? Anales de Edificación, 1(1), 16. https://doi.org/10.20868/ade.2015.3035

Geotecnia y Cimientos S.A. (2010). Técnicas de Rehabilitación/Refuerzos para edificios históricos del Patrimonio Cultural. Patrac, (PSE-380000-2008-3), 1–118. Retrieved from https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2010/hdl_2072_88240/E2.26.pdf

Hernández Martínez, A. (2015). La conservación y restauración de la arquitectura contemporánea: paradojas y contradicciones. Loggia, Arquitectura & Restauración, (ISSN: 1136-758X), P. 18-35.

López García, J. S. (2012). Diagnóstico de los Centros Históricos de Canarias: Un Balance desde las Normas de Quito, 41–57.

Monjo Carrió, J., & Maldonado Ramos, L. (2001). Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas, 300–302. Retrieved from http://oa.upm.es/45423/1/2001_patologia_MC_opt.pdf

Peña Mondragón, F., & Lourenço, P. B. (2012). Criterios para el refuerzo antisísmico de estructuras históricas. Revista de Ingeniería Sísmica, 87(December), 47–66.

Preciado, A., Rodriguez, Ó., Gutierrez, N., & Leal, O. (2016). Ingeniería Estructural Sensibilizada Ante Riesgos Naturales Aplicada a la Protección del Patrimonio Histórico. In 1er Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats (pp. 0–21). Guadalajara, México.

Reyes Loáisiga, N., Sarria Sirias, A., & Maltez Montiel, J. (2002). Metodología para la Determinación de la Vulnerabilidad Sísmica en Edificaciones. Uni - Sarec, 1, 1–15. Retrieved from http://webserver2.ineter.gob.ni/sis/vulne/managua-luz/PAPER.pdf

Rivera, R. (2010). Método del Índice de Vulnerabilidad. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 2, 38–60. Retrieved from https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6222/04CAPITULO_3.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos. (2011). Guia para implementar el análisis de vulnerabilidades a nivel Cantonal. Retrieved from http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ID_10464_Redhum-Ec-GUIA_PARA_IMPLEMENTAR_EL_ANALISIS_DE_VULNERABILIDADES_A_NIVEL_CANTONA-SNGR-PNUD-21-SEP-_2011.pdf

Tamez, G., & Aguilar, E. (2016). Metodología para evaluación de daños en edificios patrimoniales por afectación sísmica, 1(ISSN:2518-2943), 13.

- ANEXOS

## MODELOS DE FICHAS

### Anexo 1

Tabla 7: Modelo de Ficha de Evaluación de las Características de los Bienes Inmuebles

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

### Anexo 2

Tabla 8: Ficha de Sistema Constructivo y Estado de la Edificación

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V

### Anexo 3

Tabla 9: Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica en edificaciones (SNGR)

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

### Anexo 4

Tabla 10: Índice de Vulnerabilidad de los edificios de mampostería no reforzada y su valoración numérica.

Fuentes: (Benedetti et al., 1988; Benedetti & Petrini, 1984; Carpeta Peña, 2014; Reyes Loáisiga et al., 2002; Rivera, 2010)

### Anexo 5

Tabla 11: Características de los Parámetros para la cuantificación del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti – Petrini.

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. |  |  |  |  |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. |  |  |  |  |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,16 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) |  |  |  |  |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. |  |  |  |  |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. |  |  |  |  |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 |  |  |  |  |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. |  |  |  |  |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 |  |  |  |  |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. |  |  |  |  |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. |  |  |  |  |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. |  |  |  |  |

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

## INFORMACIÓN LEVANTADA

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 01

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,16 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 201,25 	Vulnerabilidad (%): 52,61	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 02

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,20 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | A | 0 | 0,5 | 0,00 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | A | 0 | 1 | 0,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 192,50 	Vulnerabilidad (%): 50,33	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 03

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,15 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | B | 5 | 0,5 | 2,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | A | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | A | 0 | 1 | 0,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 131,25 	Vulnerabilidad (%): 34,31	Tipo de vulnerabilidad: Media Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 05

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,16 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | B | 5 | 0,5 | 2,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | D | 45 | 0,25 | 11,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 166,25 	Vulnerabilidad (%): 43,46	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 06

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,15 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | A | 0 | 0,5 | 0,00 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | C | 25 | 1 | 25,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 193,75 	Vulnerabilidad (%): 50,65	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 08

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,11 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | D | 45 | 0,5 | 22,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | D | 45 | 1 | 45,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 301,25 	Vulnerabilidad (%): 78,76	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 09

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,24 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | A | 0 | 1 | 0,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 151,25 	Vulnerabilidad (%): 39,54	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 10

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,12 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | D | 45 | 0,25 | 11,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | A | 0 | 1 | 0,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 161,25 	Vulnerabilidad (%): 42,16	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 11

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,21 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | A | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | A | 0 | 1 | 0,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 106,25 	Vulnerabilidad (%): 27,78	Tipo de vulnerabilidad: Media

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 12

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,12 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 170,00 	Vulnerabilidad (%): 44,44	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 13

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

|  | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,11 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | C | 25 | 0,5 | 12,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 180,00 	Vulnerabilidad (%): 47,06	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 15

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,08 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | D | 45 | 0,5 | 22,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | B | 15 | 1 | 15,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 186,25 	Vulnerabilidad (%): 48,69	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 16

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,14 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | C | 15 | 1 | 15,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | B | 5 | 0,5 | 2,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 176,25 	Vulnerabilidad (%): 46,08	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 17

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | C | 20 | 1 | 20,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | C | 25 | 0,25 | 6,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,21 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | D | 45 | 1 | 45,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | B | 5 | 0,5 | 2,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | C | 25 | 1 | 25,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 200,00 	Vulnerabilidad (%): 52,29	Tipo de vulnerabilidad: Alta

Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Evaluación Bienes Inmuebles Antiguos – 18

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Fuente: (Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos, 2011)

| i | Parámetro | Características | Tipo | K | W | K*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del Sistema Resistente | A. Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la NEC. B. Edificio que presenta en todas las plantas conexiones realizadas mediante vigas de amarre o adaraja en los muros, capaces de trasmitir acciones cortantes verticales. C. Edificio que por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas. D. Edificio con paredes ortogonales no ligadas. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | Calidad del Sistema Resistente | A. Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas. B. Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro. C. Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento. D. Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento. | B | 5 | 0,25 | 1,25 |
| 3 | Resistencia Convencional | A) Edificio con α ≥ 1. B) Edificio con 0.6 ≤ α < 1. C) Edificio con 0.4 ≤ α < 0.6. D) Edificio con α < 0.4. α = 0,22 (el valor de alfa se determina en función de las características del inmueble) | D | 45 | 1,5 | 67,50 |
| 4 | Posición del edificio y cimentación | A. Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. C. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. | B | 5 | 0,75 | 3,75 |
| 5 | Diafragmas horizontales | A) Edificio con diafragmas de cualquier naturaleza que satisfacen las condiciones: 1. Ausencia de desnivel en el diafragma. 2. La deformabilidad del diafragma es despreciable. 3. La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz. B) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición 1. C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones 1 y 2. D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 6 | Configuración en planta | A) Edificio con b1≥ 0.8 ó b2≤ 0.1 B) Edificio con 0.8 > b1≥ 0.6 ó 0.1 < b2≤ 0.2 C) Edificio con 0.6 > b1≥ 0.4 ó 0.2 < b2≤ 0.3 D) Edificio con 0.4 > b1 ó 0.3 < b2 | B | 5 | 0,5 | 2,50 |
| 7 | Configuración en elevación | A) Edificio con -DA/A < 10%. B) Superficie porche < 10% ó 10% ≤ -DA/A < 20%. C) Superficie porche = 10% a 20% ó -DA/A > 20% ó T/H < 2/3. D) Superficie porche > 20% ó DA/A > 0 ó T/H > 2/3. | B | 5 | 1 | 5,00 |
| 8 | Separación máxima entre muros | A) Edificio con L/S < 15 B) Edificio con 15 ≤ L/S < 18 C) Edificio con 18 ≤ L/S < 25 D) Edificio con L/S ≥ 25 | A | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 9 | Tipo de Cubierta | A. Edificio con cubierta estable y provista de viga cumbrera. Edificio con cubierta plana bien conectada. B. Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbrera. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbrera. C. Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbrera. D. Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbrera. | A | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | Elementos no estructurales | A. Edificio sin cornisas y sin parapetos. B. Edificio con cornisas y con parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas. C. Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared. D. Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo mal construidos que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones construidos posteriormente a la estructura principal y conectada a ésta de modo deficiente. | B | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 11 | Estado de Conservación | A. Muros en buena condición, sin lesiones visibles. B. Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos. C. Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho. | B | 5 | 1 | 5,00 |

Valor de Vulnerabilidad: 95,00 	Vulnerabilidad (%): 24,84	Tipo de vulnerabilidad: Media Fuente: (Carpeta Peña, 2014)

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

## CROQUIS BIENES INMUEBLES ANTIGUOS

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 01

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 02

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 03

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 05

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 06

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 08

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 09

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 10

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 11

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 12

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 13

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 15

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 16

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 17

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

Croquis Bienes Inmuebles Antiguos – 18

Elaborado por: Edgar S. Espinoza V.

## FÓRMULAS PARA OBTENCIÓN DEL PARAMETRO K3 MÉTODO BENEDETTI – PETRINI

El procedimiento utilizado para este parámetro requiere del levantamiento de algunos datos (Carpeta Peña, 2014).

Ax; Ay: Área total de los muros resistentes en los sentidos X e Y.

τk: Resistencia a cortante; característica dependiendo del tipo de mampostería en (Ton/m2), si la mampostería se compone varios materiales el valor de τk se determina como un promedio de resistencia a cortante de los mismos; para cada uno de los materiales que será τi, usando como factor de peso el porcentaje relativo en área Ai de cada uno, como se muestra en la siguiente ecuación (Carpeta Peña, 2014; Rivera, 2010).

τk=τi*AiAi

El coeficiente sísmico C se lo define como el factor entre la fuerza horizontal resistente al pie de la edificación divido entre el peso del mismo como se lo expresa en la siguiente ecuación:

C=α0τKqN1+qN1,5α0τK1+γ

Donde:

α0=AAt

γ=BA

A=minAx;Ay ; B=maxAx;Ay

q=A+BhAt*Pm+Ps

Los parámetros de las ecuaciones son:

N: Numero de pisos

At: Área total cubierta (m2)

h: Altura media de los pisos (m)

Pm: Peso especifico de la mampostería (Ton/m3)

Ps: Peso por unidad de área del diafragma (Ton/m2)

El valor de q está representado por el peso de un piso por unidad de área cubierta y el mismo es igual al peso de los muros más el eso del diafragma horizontal (Carpeta Peña, 2014; Rivera, 2010).

Para seleccionar una de las cuatro clases del parámetro K3 se lo hace mediante el siguiente factor:

α=CC

Donde Ĉ es el coeficiente de aceleración sísmico de la zona correspondiente, el mismo que en el caso de Riobamba según la NEC es de 0,4.

Al momento de aplicar los parámetros anteriores se puede ubicar fácilmente a las edificaciones en una de las 4 clases como son:

- Edificio con α ≥ 1

- Edificio con 0,6≤ α ≥ 1

- Edificio con 0,4≤ α ≥ 0,6

- Edifico con α < 0,4

## FOTOGRAFÍAS

Levantamiento de Datos (EBIA-02)

Levantamiento de Datos (EBIA-02)

Levantamiento de Datos (EBIA-03)

Levantamiento de Datos (EBIA-06)

Levantamiento de Datos (EBIA-06)

Levantamiento de Datos (EBIA-09)

Levantamiento de Datos (EBIA-10)

Levantamiento de Datos (EBIA-10)

Levantamiento de Datos (EBIA-12)

Levantamiento de Datos (EBIA-12)

Levantamiento de Datos (EBIA-15)

Levantamiento de Datos (EBIA-17)

Bien Inmueble Antiguo con mayor afectación (EBIA-08)